## 广州市供水企业管网水9项检测情况表
广州市二次供水管网水9项检测情况表（2020年1月）
检测数据由广州市水质监测中心提供
区域 |  | 指标 | 供水类型 | 浑浊度 (散射浑浊度单位) | 游离氯 | pH值 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 铁 | 菌落总数 | 总大肠菌群
|  |  |  | NTU | mg/L | 无量纲 | 度 | 无量纲 | 无量纲 | mg/L | CFU/100mL | 不得检出
|  | 限值 |  | 1 水源与净水技术条件限制时为3 | 0.05～4 mg/L | 6.5～8.5 | 15度 | 0 | 无 | 0.3 mg/L | 100 CFU/mL | 不得检出
天河区 | 1 | 燕都路74号绿佳花园 | 直供水 | 0.45 | 0.22 | 7.94 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.024 | 74 | 未检出
|  | 燕都路74号绿佳花园 | 二次供水 | 0.14 | 0.15 | 7.87 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0273 | 4 | 未检出
| 2 | 燕岭路20号新燕花园 | 直供水 | 0.44 | 0.47 | 7.78 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0135 | 未检出 | 未检出
|  | 燕岭路20号新燕花园 | 二次供水 | 0.32 | 0.19 | 7.93 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.013 | 未检出 | 未检出
海珠区 | 1 | 盈丰路英豪三横街英豪花园 | 直供水 | 0.21 | 0.38 | 7.7 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0269 | 未检出 | 未检出
|  | 盈丰路英豪三横街英豪花园 | 二次供水 | 0.24 | 0.33 | 7.69 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0085 | 未检出 | 未检出
| 2 | 南洲路罗马家园 | 直供水 | 0.18 | 0.28 | 7.69 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0088 | 未检出 | 未检出
|  | 南洲路罗马家园 | 二次供水 | 0.37 | 0.31 | 7.64 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0121 | 未检出 | 未检出
荔湾区 | 1 | 白鹤洞广船社区 | 直供水 | 0.3 | 0.45 | 7.67 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0109 | 未检出 | 未检出
|  | 白鹤洞广船社区 | 二次供水 | 0.25 | 0.17 | 7.64 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0074 | 93 | 未检出
| 2 | 珠岛花园 | 直供水 | 0.1 | 0.55 | 7.83 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0086 | 未检出 | 未检出
|  | 珠岛花园 | 二次供水 | 0.43 | 0.4 | 7.81 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0172 | 未检出 | 未检出
白云区 | 1 | 三元里大道沙涌南广州大学教工宿舍 | 直供水 | 0.43 | 0.36 | 7.89 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0279 | 未检出 | 未检出
|  | 三元里大道沙涌南广州大学教工宿舍 | 二次供水 | 0.37 | 0.25 | 8.03 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0361 | 83 | 未检出
| 2 | 德康路棠景街丽康居 | 直供水 | 0.32 | 0.27 | 7.95 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0143 | 22 | 未检出
|  | 德康路棠景街丽康居 | 二次供水 | 0.46 | 0.13 | 7.95 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0123 | 7 | 未检出
越秀区 | 1 | 福今路7号大院 | 直供水 | 0.43 | 0.52 | 7.87 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0088 | 未检出 | 未检出
|  | 福今路7号大院 | 二次供水 | 0.37 | 0.32 | 7.81 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0166 | 未检出 | 未检出
| 2 | 东风东路东景街3号东风广场 | 直供水 | 0.25 | 0.37 | 7.81 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.01 | 26 | 未检出
|  | 东风东路东景街3号东风广场 | 二次供水 | 0.1 | 0.36 | 7.71 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0091 | 未检出 | 未检出
黄埔区 | 1 | 黄埔三多路乙烯大院 | 直供水 | 0.36 | 0.21 | 7.79 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0214 | 未检出 | 未检出
|  | 黄埔三多路乙烯大院 | 二次供水 | 0.2 | 0.19 | 7.9 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0239 | 未检出 | 未检出
| 2 | 黄埔丰乐南路88号金逸雅居 | 直供水 | 0.33 | 0.46 | 7.76 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0132 | 未检出 | 未检出
|  | 黄埔丰乐南路88号金逸雅居 | 二次供水 | 0.29 | 0.25 | 7.64 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0133 | 69 | 未检出
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）； 2.各供水企业的水质数据为实测值； 3.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示，是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写，为散射式浊度单位； 4.细菌学指标通常采用CFU/mL或 CFU/100mL表示，为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写，代表菌落形成单位。 5.pH是溶液中氢离子活度的一种标度，也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH值是一个介于0和14之间的数，当pH<7的时候，溶液呈酸性，当pH>7的时候，溶液呈碱性，当pH=7的时候，溶液呈中性。