## 广州市供水企业管网水9项检测情况表
广州市二次供水管网水9项检测情况表（2021年7月）
检测数据由广州市水质监测中心提供
区域 |  | 指标 | 供水类型 | 浑浊度 (散射浑浊度单位) | 游离氯 | pH值 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 铁 | 菌落总数 | 总大肠菌群
|  |  |  | NTU | mg/L | 无量纲 | 度 | 无量纲 | 无量纲 | mg/L | CFU/100mL | 不得检出
|  | 限值 |  | 1 水源与净水技术条件限制时为3 | 0.05～4 mg/L | 不小于6.5且 不大于8.5 | 15度 | 无异臭、异味 | 无 | 0.3 mg/L | 100 CFU/mL | 不得检出
天河区 | 1 | 天河北路567号芳草园小区 | 直供水 | 0.27 | 0.25 | 7.82 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0099 | 未检出 | 未检出
|  | 天河北路567号芳草园小区 | 二次供水 | 0.29 | 0.12 | 7.9 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0271 | 未检出 | 未检出
| 2 | 天河北路金田花苑 | 直供水 | 0.26 | 0.28 | 7.79 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0108 | 5 | 未检出
|  | 天河北路金田花苑 | 二次供水 | 0.27 | 0.24 | 7.8 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0102 | 未检出 | 未检出
海珠区 | 1 | 晓港湾文华街 | 直供水 | 0.27 | 0.49 | 7.68 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0156 | 未检出 | 未检出
|  | 晓港湾文华街 | 二次供水 | 0.37 | 0.37 | 7.57 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0123 | 未检出 | 未检出
| 2 | 盈丰路英豪三横街英豪花园 | 直供水 | 0.24 | 0.32 | 7.45 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0082 | 未检出 | 未检出
|  | 盈丰路英豪三横街英豪花园 | 二次供水 | 0.27 | 0.3 | 7.56 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.113 | 未检出 | 未检出
荔湾区 | 1 | 富力路12号 | 直供水 | 0.26 | 0.51 | 7.71 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0086 | 未检出 | 未检出
|  | 富力路12号 | 二次供水 | 0.38 | 0.21 | 7.82 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0087 | 未检出 | 未检出
| 2 | 南岸路荔港南湾 | 直供水 | 0.26 | 0.54 | 7.8 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0109 | 未检出 | 未检出
|  | 南岸路荔港南湾 | 二次供水 | 0.32 | 0.42 | 7.75 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0092 | 未检出 | 未检出
白云区 | 1 | 同泰路颐和山庄 | 直供水 | 0.33 | 0.25 | 7.49 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0178 | 未检出 | 未检出
|  | 同泰路颐和山庄 | 二次供水 | 0.29 | 0.27 | 7.6 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0086 | 54 | 未检出
| 2 | 白云大道北百顺南路集慧街11号岭南新世界D区 | 直供水 | 0.31 | 0.24 | 7.66 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.009 | 未检出 | 未检出
|  | 白云大道北百顺南路集慧街11号岭南新世界D区 | 二次供水 | 0.37 | 0.22 | 7.77 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0065 | 未检出 | 未检出
越秀区 | 1 | 寺石新马路五羊新城（愉憬大厦） | 直供水 | 0.27 | 0.16 | 7.73 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0104 | 未检出 | 未检出
|  | 寺石新马路五羊新城（愉憬大厦） | 二次供水 | 0.56 | 0.19 | 7.87 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0178 | 未检出 | 未检出
| 2 | 中山二路29号鸿瑞大厦 | 直供水 | 0.23 | 0.53 | 7.79 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0074 | 未检出 | 未检出
|  | 中山二路29号鸿瑞大厦 | 二次供水 | 0.16 | 0.14 | 7.84 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0072 | 未检出 | 未检出
黄埔区 | 1 | 省电力一局（黄埔东路2803号大院） | 直供水 | 0.32 | 0.22 | 7.46 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0604 | 11 | 未检出
|  | 省电力一局（黄埔东路2803号大院） | 二次供水 | 0.18 | 0.11 | 7.51 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0198 | 48 | 未检出
| 2 | 悦涛花园（丰乐南路） | 直供水 | 0.15 | 0.12 | 7.29 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0108 | 6 | 未检出
|  | 悦涛花园（丰乐南路） | 二次供水 | 0.22 | 0.09 | 7.5 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0219 | 42 | 未检出
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）； 2.各供水企业的水质数据为实测值； 3.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示，是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写，为散射式浊度单位； 4.细菌学指标通常采用CFU/mL或 CFU/100mL表示，为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写，代表菌落形成单位。 5.pH是溶液中氢离子活度的一种标度，也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH值是一个介于0和14之间的数，当pH<7的时候，溶液呈酸性，当pH>7的时候，溶液呈碱性，当pH=7的时候，溶液呈中性。