## 广州市供水企业管网水9项检测情况表
广州市二次供水管网水9项检测情况表（2021年10月）
检测数据由广州市水质监测中心提供
区域 |  | 指标 | 供水类型 | 浑浊度 (散射浑浊度单位) | 游离氯 | pH值 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 铁 | 菌落总数 | 总大肠菌群
|  |  |  | NTU | mg/L | 无量纲 | 度 | 无量纲 | 无量纲 | mg/L | CFU/100mL | 不得检出
|  | 限值 |  | 1 水源与净水技术条件限制时为3 | 0.05～4 mg/L | 不小于6.5且 不大于8.5 | 15度 | 无异臭、异味 | 无 | 0.3 mg/L | 100 CFU/mL | 不得检出
天河区 | 1 | 天河北路723号东方之珠花园 | 直供水 | 0.52 | 0.1 | 7.41 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.015 | 未检出 | 未检出
|  | 天河北路723号东方之珠花园 | 二次供水 | 0.47 | 0.2 | 7.39 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0304 | 未检出 | 未检出
| 2 | 中山大道华景路288号华景新城 | 直供水 | 0.46 | 0.28 | 7.06 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0231 | 未检出 | 未检出
|  | 中山大道华景路288号华景新城 | 二次供水 | 0.47 | 0.23 | 7.37 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0263 | 未检出 | 未检出
海珠区 | 1 | 革新路光大花园 | 直供水 | 0.41 | 0.09 | 7.45 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.139 | 未检出 | 未检出
|  | 革新路光大花园 | 二次供水 | 0.35 | 0.15 | 7.5 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.178 | 未检出 | 未检出
| 2 | 东晓路海城街海城花苑 | 直供水 | 0.1 | 0.19 | 7.64 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0326 | 未检出 | 未检出
|  | 东晓路海城街海城花苑 | 二次供水 | 0.16 | 0.08 | 7.82 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.132 | 未检出 | 未检出
荔湾区 | 1 | 花地湾红棉苑 | 直供水 | 0.33 | 0.19 | 7.78 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0088 | 未检出 | 未检出
|  | 花地湾红棉苑 | 二次供水 | 0.36 | 0.16 | 7.81 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0075 | 未检出 | 未检出
| 2 | 东漖北路芳村花园 | 直供水 | 0.36 | 0.07 | 7.67 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0078 | 未检出 | 未检出
|  | 东漖北路芳村花园 | 二次供水 | 0.4 | 0.13 | 7.45 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0078 | 未检出 | 未检出
白云区 | 1 | 德康路棠景街丽康居 | 直供水 | 0.38 | 0.24 | 7.33 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.019 | 未检出 | 未检出
|  | 德康路棠景街丽康居 | 二次供水 | 0.29 | 0.29 | 7.18 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0107 | 87 | 未检出
| 2 | 机场路西侧腾龙阁 | 直供水 | 0.28 | 0.14 | 8.05 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0117 | 未检出 | 未检出
|  | 机场路西侧腾龙阁 | 二次供水 | 0.31 | 0.09 | 8.01 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0076 | 未检出 | 未检出
越秀区 | 1 | 瑶台花园 | 直供水 | 0.28 | 0.38 | 7.79 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0241 | 未检出 | 未检出
|  | 瑶台花园 | 二次供水 | 0.18 | 0.25 | 7.21 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0082 | 81 | 未检出
| 2 | 站前横路流花雅苑 | 直供水 | 0.14 | 0.36 | 7.7 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0084 | 未检出 | 未检出
|  | 站前横路流花雅苑 | 二次供水 | 0.18 | 0.23 | 7.85 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0199 | 未检出 | 未检出
黄埔区 | 1 | 黄埔怡港花园丰乐南路怡港花园 | 直供水 | 0.49 | 0.41 | 7.26 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0182 | 73 | 未检出
|  | 黄埔怡港花园丰乐南路怡港花园 | 二次供水 | 0.4 | 0.33 | 7.2 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0216 | 86 | 未检出
| 2 | 黄埔区大沙地东路588-590号文冲悦时代花园 | 直供水 | 0.22 | 0.17 | 7.35 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0304 | 未检出 | 未检出
|  | 黄埔区大沙地东路588-590号文冲悦时代花园 | 二次供水 | 0.28 | 0.08 | 7.38 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0347 | 未检出 | 未检出
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）； 2.各供水企业的水质数据为实测值； 3.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示，是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写，为散射式浊度单位； 4.细菌学指标通常采用CFU/mL或 CFU/100mL表示，为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写，代表菌落形成单位。 5.pH是溶液中氢离子活度的一种标度，也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH值是一个介于0和14之间的数，当pH<7的时候，溶液呈酸性，当pH>7的时候，溶液呈碱性，当pH=7的时候，溶液呈中性。