## 广州市供水企业管网水9项检测情况表
广州市二次供水9项检测情况表（2018年9月）
检测数据由广州市水质监测中心提供
区域 |  | 指标 | 供水类型 | 浑浊度 (散射浑浊度单位) | 游离氯 | pH值 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 铁 | 菌落总数 | 总大肠菌群
|  |  |  | NTU | mg/L | 无量纲 | 度 | 无量纲 | 无量纲 | mg/L | CFU/100mL | 不得检出
|  | 限值 |  | 1 水源与净水技术条件限制时为3 | 0.05～4 mg/L | 6.5～8.5 | 15度 | 0 | 无 | 0.3 mg/L | 100 CFU/mL | 不得检出
天河区 | 1 | 中山大道西190号骏景花园 | 直供水 | 0.19 | 0.17 | 7.56 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 4 | 未检出
|  | 中山大道西190号骏景花园 | 二次供水 | 0.11 | 0.07 | 7.59 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 2 | 未检出
| 2 | 中山大道富力天朗明居 | 直供水 | 0.16 | 0.27 | 7.66 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出
|  | 中山大道富力天朗明居 | 二次供水 | 0.1 | 0.22 | 7.64 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出
海珠区 | 1 | 东晓路海城街海城花苑 | 直供水 | 0.24 | 0.14 | 7.23 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出
|  | 东晓路海城街海城花苑 | 二次供水 | 0.17 | 0.09 | 7.34 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出
| 2 | 宝岗大道宏宇广场 | 直供水 | 0.24 | 0.16 | 7.44 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出
|  | 宝岗大道宏宇广场 | 二次供水 | 0.2 | 0.12 | 7.41 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 10 | 未检出
荔湾区 | 1 | 花地湾红棉苑 | 直供水 | 0.1 | 0.32 | 7.5 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 1 | 未检出
|  | 花地湾红棉苑 | 二次供水 | 0.14 | 0.24 | 7.55 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 18 | 未检出
| 2 | 东漖北路芳村花园 | 直供水 | 0.15 | 0.26 | 7.52 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 72 | 未检出
|  | 东漖北路芳村花园 | 二次供水 | 0.17 | 0.21 | 7.46 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 83 | 未检出
白云区 | 1 | 黄边北路云山诗意人家 | 直供水 | 0.27 | 0.16 | 7.56 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 4 | 未检出
|  | 黄边北路云山诗意人家 | 二次供水 | 0.2 | 0.12 | 7.53 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 2 | 未检出
| 2 | 同泰路颐和山庄 | 直供水 | 0.37 | 0.4 | 7.46 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 3 | 未检出
|  | 同泰路颐和山庄 | 二次供水 | 0.3 | 0.28 | 7.44 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 48 | 未检出
越秀区 | 1 | 广州大道同和路998号南湖半岛花园 | 直供水 | 0.15 | 0.24 | 7.52 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出
|  | 广州大道同和路998号南湖半岛花园 | 二次供水 | 0.12 | 0.2 | 7.47 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出
| 2 | 单体楼（同和路云景路1-160号） | 直供水 | 0.19 | 0.33 | 7.39 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出
|  | 单体楼（同和路云景路1-160号） | 二次供水 | 0.16 | 0.29 | 7.36 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 未检出 | 未检出
黄埔区 | 1 | 黄埔丰乐南路88号金逸雅居 | 直供水 | 0.21 | 0.23 | 7.29 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 48 | 未检出
|  | 黄埔丰乐南路88号金逸雅居 | 二次供水 | 0.18 | 0.19 | 7.24 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 62 | 未检出
| 2 | 省电力一局（黄埔东路2803号大院） | 直供水 | 0.24 | 0.22 | 7.28 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 52 | 未检出
|  | 省电力一局（黄埔东路2803号大院） | 二次供水 | 0.21 | 0.21 | 7.21 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.05 | 64 | 未检出
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）； 2.各供水企业的水质数据为实测值； 3.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示，是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写，为散射式浊度单位； 4.细菌学指标通常采用CFU/mL或 CFU/100mL表示，为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写，代表菌落形成单位。 5.pH是溶液中氢离子活度的一种标度，也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH值是一个介于0和14之间的数，当pH<7的时候，溶液呈酸性，当pH>7的时候，溶液呈碱性，当pH=7的时候，溶液呈中性。